## Angle
Index | Source | DF | SS | MS | F | P | EMS | COV | %Total
1 | Gauge | 1 | 86.93 | 86.927 | 411.27 | 0 | (8) + 60 (2) + 180 Q[1] | 0.48176 | 6.182%
2 | Calibration(Gauge) | 4 | 0.85 | 0.211 | 1.21 | 0.308 | (8) + 60 (2) | 0.0006 | 0.007699%
3 | Operator | 2 | 959.23 | 479.613 | 2736.87 | 0 | (8) + 120 Q[3] | 3.9953 | 51.27%
4 | Part | 9 | 1018.95 | 113.217 | 646.06 | 0 | (8) + 36 Q[4] | 3.1401 | 40.29%
5 | Gauge*Part | 9 | 1.4 | 0.156 | 0.89 | 0.534 | (8) + 18 Q[5] | 0 | 0%
6 | Gauge*Operator | 2 | 0.01 | 0.003 | 0.02 | 0.985 | (8) + 60 Q[6] | 0 | 0%
7 | Operator*Part | 18 | 3.28 | 0.182 | 1.04 | 0.416 | (8) + 12 Q[7] | 0.00058333 | 0.007485%
8 | Error | 314 | 55.03 | 0.175 |  |  |  | 0.175 | 2.246%
| Total | 359 | 2125.66 |  |  |  | Total | 7.7933

## Pulltest
Source | DF | SS | MS | F | P | Source | Expected Mean Square | COV | %Total
Operator | 1 | 52.272 | 52.272 | 7.22 | 0.013 | 1 | (5) + (4) + 15(1) | 3.0019 | TBD
Part Typ | 2 | 562.763 | 281.381 | 38.85 | 0 | 2 | (5) + (4) + 10(2) | 27.4138 | TBD
Operator*Part Typ | 2 | 0.168 | 0.084 | 0.01 | 0.988 | 3 | (5) + (4) + 5(3) | 0 | TBD
Part(Operator Part Typ) | 24 | 173.836 | 7.243 | ** |  | 4 | (5) + (4) | ???? | TBD
Error | 0 | 0 | 0
Total | 29 | 789.039 | [5 empty] | TBD
Source | DF | SS | MS | F | P | Source | Expected Mean Square | COV | %Total
Operator | 1 | 52.272 | 52.272 | 7.22 | 0.013 | 1 | (5) + (4) + 15(1) | 3.0019 | 7.9714
Part Typ | 2 | 562.763 | 281.381 | 38.85 | 0 | 2 | (5) + (4) + 10(2) | 27.4138 | 72.7953
Operator*Part Typ | 2 | 0.168 | 0.084 | 0.01 | 0.988 | 3 | (5) + (4) + 5(3) | 0 | 0
Part(Operator Part Typ) | 24 | 173.836 | 7.243 | 190.6053 | 6.3645e-48 | 4 | (5) + (4) | 7.205 | 19.1323
Error | 60 | 0 | 0.038 |  |  |  | (5) | 0.038 | 0.10091
Total | 29 | 789.039 | [5 empty] | 37.6587

## PulltestParts
Source | DF | SS | MS | F | P | EMS | COV
Operator | 1 | 15.376 | 15.376 | 1.96 | 0.199 | (3) + (2) + 5(1) | 1.5092
Part(Operator) | 8 | 62.64 | 7.83 | ** |  | (3) + (2) | ??
Error | 0 | 0 | 0 |  |  | (3)
Total | 9 | 78.016
Source | DF | Seq SS | MS | F | P
Operator | 1 | 16.9 | 16.9 | 6.21 | 0.037 | (3) + (2) + 5(1) | 2.8359
Part(Operator) | 8 | 21.764 | 2.7205 | ** |  | (3) + (2) | ??
Error | 0 | 0 | 0 |  |  | (3)
Total | 9 | 38.664
Source | DF | Seq SS | MS | F | P
Operator | 1 | 20.164 | 20.164 | 1.8 | 0.216 | (3) + (2) + 5(1) | 1.797
Part(Operator) | 8 | 89.432 | 11.179 | ** |  | (3) + (2) | ??
Error | 0 | 0 | 0 |  |  | (3)
Total | 9 | 109.596